Lublin, 19.07.2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

**Świadczenie usług serwisowych i konserwatorskich urządzeń dźwigowych**

**w zespole pałacowym w Gardzienicach**

W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej niższej niż 130.000 PLN, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego świadczenie usług serwisowych i  konserwatorskich urządzeń dźwigowych zamontowanych w Gardzienicach Pierwszych gm. Piaski należących do Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Zamówienie obejmuje serwisowanie i bieżąca konserwacja urządzeń:

a) urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych CIBES HISS AB, typ CIBES A5000, rok budowy 2012, nr fabryczny 8523281, nr ewidencyjny N3013000493, o 4 przystankach, zamontowane w budynku pałacu w Gardzienicach,

b) urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych VIMEC, typ E07,rok budowy 2013, nr fabryczny 03433, nr ewidencyjny N3013000483, o 3 przystankach, zamontowane w budynku spichlerza w Gardzienicach

2. Zakres czynności określają instrukcje konserwacji sporządzone przez producentów:

a) „Dźwig platformowy A4000-5000-7000. Instrukcje obsługi i konserwacji”

b) dokument VIMEC nr 7507058

3. W ramach wykonywania usługi Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego, udziału w czynnościach podejmowanych przez Urząd Dozoru Technicznego i inne uprawnione do kontroli urządzeń podmioty, a także do wykonywania wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem urządzeń do użytkowania zgodnie z przepisami prawa.

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia pogotowia dźwigowego dla usuwania bieżących usterek i awarii urządzeń zgłaszanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie awarii w ciągu 3 dni roboczych, a w przypadkach pilnych (w tym konieczność uwolnienia osób uwięzionych w zablokowanych urządzeniach) – w ciągu 2 godzin.

5. Szczegółowe warunki określi umowa zawarta z wykonawcą, która oparta będzie na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

II. **Miejsce wykonywania usług**: Gardzienice Pierwsze, gmina Piaski, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" zabudowania zespołu pałacowo-parkowego – pałac i spichlerz.

III. **Okres realizacji** przedmiotu umowy: **48 miesięcy od dnia 1.08.2022.**

IV. **Cena ofertowa** – obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, tj. koszty czynności konserwacyjnych i serwisowych wraz z dojazdem i materiałami eksploatacyjnymi. Cena ofertowa nie obejmuje natomiast kosztów wymiany podzespołów serwisowanych urządzeń w  przypadku ich awarii, chyba że awaria wynikła z winy wykonawcy.

IV. **Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty: **cena 100%**.

V. **Informację nt. przygotowanie oferty**:

1. Wykonawca sporządza ofertę, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, uzupełniając wszystkie rubryki.

2. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osobę uprawnioną.

3. Ofertę zawierającą należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **26.07.2022 r. do godz.14:00. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- poprzez przesłanie jej w formie pisemnej na adres: **Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice**", ul. Grodzka 5 A; 20-112 Lublin

 - w formie pisemnej - osobiście w Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice", ul. Grodzka 5A, Lublin,

- poprzez wysłanie oferty na skrzynkę ePUAP: /OPTGardzienice/SkrytkaESP

- mailem (skan podpisanej oferty) na adres: [**office@gardzienice.org**](mailto:office@gardzienice.org) **, z tematem wiadomości „Oferta na serwisowanie urządzeń dźwigowych”**

4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną o terminie negocjacji lub podpisania umowy.

VI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: **Wojciech Goleman**, z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 81 532 98 40 .

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy.