Lublin, 29.07.2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

**Świadczenie usług serwisowych i konserwatorskich urządzeń wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych w zespole pałacowym w Gardzienicach Pierwszych gm. Piaski**

W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej niższej niż 130.000 PLN, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego świadczenie usług serwisowych i konserwatorskich urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zespole pałacowym w Gardzienicach Pierwszych gm. Piaski należących do Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i konserwatorskich urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w zespole pałacowym w Gardzienicach Pierwszych gm. Piaski.

2.Świadczeniem usługi są objęte urządzenia:

1) system klimatyzacyjno-wentylacyjny w pałacu w Gardzienicach, którego głównym elementami są:

a) centrala wentylacyjna KOMFOVENT VERSO R40 L1,62/1,62

b) agregat wody lodowej WST XEE 222 CLIVET.

2) system wentylacji mechanicznej w budynku spichlerza w Gardzienicach, którego głównym elementem jest centrala wentylacyjna VENTUS VS 55

3. Zakres czynności określają instrukcje konserwacji sporządzone przez producentów urządzeń.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach realizacji przedmiotów umowy materiałów eksploatacyjnych, których wymiana lub uzupełnienie mieści się w zakresie prawidłowego serwisu urządzeń, w szczególności takich jak filtry, czynnik chłodniczy itp.

5. W ramach wykonywania usługi Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów dwa razy do roku:

1) przegląd wiosenno-letni (między 15.04 a 30.06.,w pierwszym roku realizacji umowy do 31.08.2022),

2) przegląd jesienno-zimowy(między 15.10 a 31.12, w pierwszym roku realizacji umowy pomiędzy 1.11. a 31.12.2022).

6. Szczegółowe warunki określi **umowa** zawarta z wykonawcą, która oparta będzie na **wzorze** stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

II. **Miejsce wykonywania usług**: Gardzienice Pierwsze, gmina Piaski, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" zabudowania zespołu pałacowo-parkowego – pałac i spichlerz.

III. **Okres realizacji** przedmiotu umowy: **od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025.**

IV. **Cena ofertowa** – obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, tj. koszty czynności konserwacyjnych i serwisowych wraz z dojazdem i materiałami eksploatacyjnymi. Cena ofertowa nie obejmuje natomiast kosztów wymiany podzespołów serwisowanych urządzeń w  przypadku ich awarii, chyba że awaria wynikła z winy wykonawcy.

IV. **Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty: **cena 100%**.

V. **Informacje nt. przygotowanie oferty**:

1. Wykonawca sporządza ofertę, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, uzupełniając wszystkie rubryki.

2. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osobę uprawnioną.

3. Ofertę zawierającą należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **5.08.2022 r. do godz.14:00. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- poprzez przesłanie jej w formie pisemnej na adres: **Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice**", ul. Grodzka 5 A; 20-112 Lublin

 - w formie pisemnej - osobiście w Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice", ul. Grodzka 5A, Lublin,

- poprzez wysłanie oferty na skrzynkę ePUAP: /OPTGardzienice/SkrytkaESP

- mailem (skan podpisanej oferty) na adres: **office@gardzienice.org** **, z tematem wiadomości „Oferta na serwisowanie urządzeń dźwigowych”**

4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną o terminie negocjacji lub podpisania umowy.

VI. Osoba uprawniona do **kontaktu** z wykonawcami: **Wojciech Goleman**, z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 81 532 98 40 .

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy.